总  说  明

工程名称：启东农商银行大厦红线内绿化工程

一、工程概况： 本工程为启东农商银行大厦红线内绿化工程。 二、编制范围： 本工程包含绿化。 三、编制依据： 1、上海华邦园林设计工程有限公司设计的《启东农商银行大厦景观工程》施工图、 编制疑问回复； 2、工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013），《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013； 3、计价依据：《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版），《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）； 4、取费依据：《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法【2018】第24号； 5、材料价格依据《启东市建设工程造价信息》2022年第4期及补充、《南通建设工程造价信息》2022年第7期，信息价没有的材料价格参市场价； 6、人工工资调整按苏建函价[2022]62号文件； 7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）； 8、通建价【2019】20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》； 9、省、市现行各类造价文件。 四、其它说明： 1、养护期2年，养护等级1级。 2、投标人应充分熟悉招标文件资料、仔细踏勘现场后，下列内容由投标人根据企业自身情况考虑各种风险进行投标报价，工程结算时不调整： 1）完成本工程所需的清表、地上地下所有障碍物的拆除、建筑垃圾等废物清理及外运处置。 2）施工过程中对沿线地下管线（给水、排水、燃气、电气及通讯等相应配套附属设施设备）及现有的基础设施（包括道路、路灯、原有绿化等）进行保护，如有损坏，责任和费用由投标人自负。 3）群众矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用，并且积极配合招标人工作。 4）施工临时用地、临时用电、临时用水、临时排水、临时道路筑拆（含原有便道的拆除）等费用。 5）其他招标文件明确由投标人承担的费用。 3、本工程清单中工程数量暂以清单为准；施工时，根据现场实际情况确定，竣工结算时凭业主现场签证按实调整。 4、工程量清单中如有描述不明确地方，请参见招标文件的相关部分。 5、投标人需自行到现场踏勘，考虑工程量清单中没有体现，施工中必须发生的工程内容均应列入投标报价中。 6、投标人可根据施工组织设计采取的方案及自身施工条件相应调整措施项目，列入报价。 - 7、不可竞争费用项目及其费率见下表（%）： 费用名称; 园林; 计算基础. 现场安全文明施工措施费; 基本费; 1.0; 分部分项合计+单价措施项目-除税设备费. 省级标化增加费; /. 扬尘污染防治增加费; 0.21. 工程按质论价; 1.1. 新冠疫情常态化 防控费用; 0.1. 环境保护税; /; 分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税设备费. 社会保障费; 3.3. 住房公积金; 0.55. 暂列金额. 税 金; 9; 分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01.